Вискозометрические исследования растворов целлюлозы.

Наиболее простым и доступным методом определения молекулярной массы целлюлозы почти во всей области значений молекулярных масс, представляющих практический интерес, является вискозиметрия. Применяемая аппаратура намного проще, чем в других физико-химических методах. Различия в полидисперсности образцов целлюлозы не влияют на точность измерения. Однако этот метод, как косвенный, не очень точен. В то же время он достаточно широко используется для относительных измерений, проводимых с целью сравнения однотипных образцов, например при анализе технических целлюлоз. Вискозиметрический метод используется как для качественной характеристики технической целлюлозы, так и с целью определения средней степени полимеризации целлюлозы.

Растворители для целлюлозы разделяются на две главные
группы — растворы сильных щелочей, содержащие объемные комплексообразующие катионы, и концентрированные кислоты. Последние имеют незначительное применение при вискозиметрических определениях, так как целлюлоза частично деструктируется в таких растворителях.

Из растворов щелочей целлюлоза растворяется только в концентрированных водных растворах четвертичных аммониевых оснований. Однако они имеют ограниченное применение и не вполне доступны. Имеется лишь несколько сообщений о вискозиметрических исследованиях растворов целлюлозы в этих растворителях.

Из комплексообразующих растворов щелочей первым был использован куоксам (реактив Швейцера - раствор гидроокиси меди в водных растворах аммиака). Метод основан на определении вязкости разбавленных медно-аммиачных растворов целлюлозы в присутствии металлической меди как восстановителя. Однако его применение затрудняет высокое содержание аммиака в этом растворе и сравнительно быстрая окислительная деструкция растворенной целлюлозы. Поэтому предпочтительнее использовать другие комплексные соединения, в которых аммиак заменен этилендиамином, например куэн (этилендиаминмедьгидроксид). В этом растворителе окислительная деструкция целлюлозы заметно уменьшается в результате образования ингибиторов в растворах, в частности оксимов — продуктов окисления этилендиамина.

При определении относительной вязкости используют концентрированные растворы этилендиаминмедьгидроксида, содержащие 0,5 М меди, причем состав растворителя должен быть постоянным для получения воспроизводимых результатов. Однако при определении характеристической вязкости применение концентрированных растворов не обязательно.

Винк установил, что физико-химические измерения можно проводить для бесконечно разбавленных водой растворов целлюлозы. Путем вискозиметрических определений в этих растворах можно осуществить определение параметров уравнением Марка—Хоувинка.

где [n] – характеристическая вязкость, см3/г; К и К’- вязкостно-молекулярные константы; а - показатель формы макромолекул целлюлозы в данном растворителе, в частности для целлюлозы он лежит в пределах 0,6...0,95. (значения констант К, К' и а находят путем определения молекулярной массы абсолютными методами); Р – средвневязкостная степень полимеризации; М – средневязкостный молекулярный вес.

Измерения выполняют в определенном диапазоне степени полимеризации на 10...15 узких фракциях. Определив характеристическую вязкость, вычисляют К' и а для уравнения, используя его логарифмическую форму:

Непосредственное определение молекулярной массы целлюлозы затруднено вследствие специфичности ее растворов, содержащих комплексные соединения, и особенно из-за взаимодействия между растворителем и растворенной целлюлозой. Поэтому при работе с целлюлозой обычно пользуются уравнениями, в которых выражена зависимость между характеристической вязкостью и степенью полимеризации.
 	Необходимо отметить, что на характеристическую вязкость растворов целлюлозы, вследствие определенной гибкости ее макромолекул, влияют природа растворителя и температура, так как от них зависит параметр а, отражающий взаимодействие между растворителем и растворенной целлюлозой. При повышении температуры показатель а несколько уменьшается. Поэтому при определении характеристической вязкости раствора целлюлозы необходимо строго соблюдать температуру, указанную в методиках.

В последнее время большое распространение среди растворителей целлюлозы получил — кадоксен (окись кадмия, растворенная
в водном растворе этилендиамина). Он имеет преимущества перед куэном — бесцветен и почти не вызывает окислительной деструкции растворенной целлюлозы. Его растворяющая способность меньше, чем куэна, но она может быть увеличена добавлением к раствору небольших количеств гидроокиси натрия или растворением целлюлозы при пониженных температурах (0оС).

Целлюлозы с высокой степенью кристалличности и полимеризации растворяются медленнее, чем с низкой. Эти особенности необходимо учитывать при растворении различных образцов целлюлозы, полученных разными методами варки и отбелки.

Кроме того, растворы целлюлозы в этих растворителях могут быть разбавлены до такой степени, что становится возможным проведение параллельных измерений осмотического давления, седиментации и светорассеяния. Наиболее часто эти
растворы разбавляют водой в 2 раза.

Предварительное набухание целлюлозы в воде также способствует повышению ее растворимости в кадоксеновом растворе. Так как раствор кадоксена недостаточно светостоек, рекомендуется хранить его в темноте.

Для определения характеристической вязкости и средней степени полимеризации целлюлозы в научно-исследовательской практике нашло широкое применение комплексное соединение гексанатрий тристартрат железа, или так называемый железовиннонатриевый комплекс, представляющий собой комплекс железа с тартратом натрия в растворе гидроксида натрия.

Первоначально ЖВНК был получен Джайме растворением свежеосажденного гидроксида железа в водном растворе тартрата натрия с последующим добавлением избытка гидроксида натрия для уменьшения возможного гидролитического разложения образующегося комплекса. Раствор ЖВНК может быть также получен из готового кристаллического комплекса с добавкой тартрата натрия и гидроксида натрия. Этот раствор рекомендован для использования в международном стандарте.

Растворимость целлюлозы в растворе ЖВНК зависит от температуры, содержания гидроксида натрия, морфологической и надмолекулярной структуры целлюлозы. С повышением температуры растворимость целлюлозы в ЖВНК значительно снижается. Поэтому для полного растворения целлюлозы необходимо проводить процесс растворения при температуре не выше 6°С. При повышении концентрации гидроксида натрия растворимость древесной целлюлозы в ЖВНК резко снижается, а растворимость гидратцеллюлозы, регенерированной и мерсеризованной, а также хлопковой целлюлозы возрастает. Отмечено также, что различия в морфологической и надмолекулярной структуре образцов целлюлозы значительно сильнее сказываются на растворении в ЖВНК, чем на растворимость в куоксаме и куоксене.

Преимуществом растворов целлюлозы в ЖВНК перед медно-аммиачными является достаточно высокая их устойчивость к окислительному воздействию даже при сравнительно продолжительном хранении. При правильном подборе условий растворения в ЖВНК могут быть растворены и высокомолекулярные препараты целлюлозы. Благодаря более светлой окраске железовиннонатриевого комплекса возможна достаточно точная визуальная оценка растворов целлюлозы.

Окислительная деструкция целлюлозы в этом растворителе почти не происходит. Имеются также данные об определениях абсолютного молекулярного веса целлюлозы в этих растворителях, но вследствие высокого содержания соли в растворе, по-видимому, они менее пригодны для физико-химических измерений (стандартизированные методы определения степени полимеризации целлюлозы в ЖВНК отсутствуют).